| № п/п | Объект освидетельствования | Освидетельствование судна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 2-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 3-е очередное |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Конструктивная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переборки и палубы противопожарные и закрытия отверстий в них | О | 0 | О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Двери противопожарные' | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 1.3 | Закрытия наружных отверстий (вентиляционных каналов, кольцевых пространств дымовых труб, световых люков МКО и пр.) | Р | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 2 | Системы пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водо-пожарная, водораспыления, водяных завес, водяного орошения | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 2.2 | Углекислотного тушения, тушение хладонами, спринклерная, пенотушения, инертных газов и порошкового тушения | РЕ2 | РЕ2 | РЕ2 | РБ2 | 03РЕ2 | РЕ2 | РЕ2 | РЕ2 | РЕ2 | О3Р4Е2 | РЕ2 | РЕ2 | РЕ2 | РЕ2 | 03РЕ2 |
| 2.3 | Системы пожарной сигнализации | 05Р | О5Р | О5Р | 05Р | О5Р | О5Р | О5Р | 05Р | О5Р | О5Р | 05Р | О5Р | 05Р | 05Р | 05Р |
| 3 | Противопожарное снабжение, запасные части и инструмент | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 | СР6 |
| 4 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 8 | Чертежи и схемы согласно 1.4 частя VI «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 1. Должны быть проведены в действии системы дистанционного управления; при очередном освидетельствовании должна быть проверена в действии автоматика. 2. Проверка наличия необходимого количества огнетушащего вещества, клеймения баллонов и резервуаров компетентным органом, документов, подтверждающих пригодность огнетушащего вещества к использованию (для пенообразователя — начиная со второго ежегодного освидетельствования и в последующем — через каждые два года). 3. Внутреннее освидетельствование цистерн спринклерной системы, резервуаров огиетутащего порошка и пенообразователя, работающих под давлением — при каждом очередном освидетельствовании, начиная со второго очередного освидетельствования. Внутреннее освидетельствование баллонов и резервуаров системы углекислотного тушения — начиная со второго очередного освидетельствования и в последующем через два периода между очередными освидетельствованиями. 4. Гидравлические испытания баллонов, резервуаров и цистерн для огнетушащего вещества, работающих под давлением, и трубопроводов с арматурой от резервуаров (баллонов) до сопел (распылителей) системы углекислотного тушения и пневмогидравлических цистерн спринклерной системы — начиная со второго очередного освидетельствования и в последующем — через два периода между очередными освидетельствованиями. 5. Проверка наличия документа, выданного компетентным органом, подтверждающего регламентированные характеристики датчиков пожарной сигнализации. 6. Проверка действии мотопомп и дымососов. |